- АКТ № 1 (K16-K17) на скрытые работы по устройству кабельных переходов через автомобильные и железные дороги и подземные коммуникации Объект: г. Москва, Братеевская ул., д.4,21к.1 – Хордовый пр-д Дата 20 ноября 2018 г. Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ООО «РИКОМ» в лице Тимофеева Владимира Владимировича и представителя Исполнителя ООО «МАГМА ГНБ» в лице генерального директора Шарапова Сергея Владимировича произвели освидетельствование работ по устройству переходов и установили: - Общие данные № п./п.; Место перехода, номер чертежа; Пересекаемое сооружение; Материал; Диаметр, мм; Характеристика труб; Способ выполнения работ; Примечание. Длина перехода (труб), м; d расшир, мм; Тех. зап., м; Число каналов. 1; г. Москва, Братеевская ул., д.4,21к.1 – Хордовый пр-д; дорога; ПНД; 110; 28,3; 300; 3; ГНБ. 2. Проверка проходимости каналов – проходимы 3. Способ заделки стыков труб – не требуется 4. Заделка концов труб- не требуется 5. Установка столбиков около концов труб – не требуется 6. Восстановление откосов и кюветов – не требуется Работы выполнены в соответствии с рабочей документацией проекта и действующими правилами. Представитель Заказчика:; Представитель Исполнителя:. ООО «РИКОМ-организатор» ________________ / _______________ / М.П.; ООО « МАГМА ГНБ» _____________________/ С.В. Шарапов / М.П..